## п.1.1
Приложение 1 к приказу № 79 от 12.03.2021 г.
Количество потребителей услуг АО "Новгородоблэлектро" (п.1.1 Приложения 7 Приказа Минэнерго России №186 от 15.04.2014 г.)
№ п/п | Физические лица | [7 empty] | Юридические лица
| Всего | По категориям надежности потребителей электрической энергии |  |  | По уровням напряжения потребителей электрической энергии |  |  |  | Всего | По категориям надежности потребителей электрической энергии |  |  | По уровням напряжения потребителей электрической энергии
|  | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) |  | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2021 | 211832 |  |  | 211832 |  |  | 136 | 211696 | 19820 |  |  |  | 6 | 0 | 5326 | 14488
2022 | 209838 | 0 | 0 | 209838 | 0 | 0 | 138 | 209700 | 21973 | 27 | 2268 | 19678 | 6 | 0 | 5326 | 16641
2023 | 211278 | 0 | 0 | 211278 | 0 | 0 | 141 | 211137 | 22144 | 27 | 2273 | 19844 | 6 | 0 | 5326 | 16812
2024 | 211618 | 0 | 0 | 211618 | 0 | 0 | 143 | 211475 | 17576 | 27 | 2248 | 15301 | 6 | 0 | 5326 | 12244
2025 | 212197 |  |  | 212197 |  |  | 140 | 212057 | 18680 | 27 | 2256 | 16397 | 6 | 0 | 6503 | 12171

## п.1.2
Приложение 2 к приказу № 79 от 12.03.2021 г.
Количество точек поставки по АО "Новгородоблэлектро" (п.1.2 Приложения 7 Приказа Минэнерго России №186 от 15.04.2014)
| Всего, штук | в том числе:
|  | Физические лица | Юридические лица | вводные устройства в многоквартирные дома | бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | ,,,,,,, | ,,,,,,,, | ,,,,,,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2021
Всего | 231652 | 211832 | 19820 | 2256
в т.ч. Оборудованных приборами учета | 227018 | 207595 | 19424 | 2195
из них с возможностью дистанционного сбора данных | 34052 | 15762 | 17140 | 1150
2022
Всего | 231811 | 209838 | 21973 | 3650
в т.ч. Оборудованных приборами учета | 227181 | 205601 | 21578 | 3527
из них с возможностью дистанционного сбора данных | 27033 | 15907 | 9429 | 1697
2023
Всего | 233422 | 211278 | 22144 | 3650
в т.ч. Оборудованных приборами учета | 229435 | 207419 | 22016 | 3531
из них с возможностью дистанционного сбора данных | 29356 | 18055 | 9617 | 1684
2024
Всего | 229194 | 211618 | 17576 | 3680
в т.ч. Оборудованных приборами учета | 228843 | 211309 | 17534 | 3416
из них с возможностью дистанционного сбора данных | 30502 | 20488 | 10014 | 1805
2025
Всего | 234526 | 212197 | 18680 | 3649
в т.ч. Оборудованных приборами учета | 231487.43 | 210075.03 | 18493.2 | 2919.2
из них с возможностью дистанционного сбора данных | 32858 | 22719 | 8303 | 1836

## п.1.3
Информация об объектах электросетевого хозяйства АО "Новгородоблэлектро" по состоянию на 31.12.2024
№п/п | Критерий | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Номинальная мощность трансформаторных подстанций МВа | 782.7 | 792.951 | 825.485 | 846.172 | 884.359 | 904.278
2 | Количество трансформаторных подстанций , шт. | 1545 | 1562 | 1580 | 1607 | 1642 | 1684
в том числе:
110кВ
35кВ
| 6(10)Кв | 1545 | 1562 | 1580 | 1607 | 1642 | 1684
3 | Длина кабельных и воздушных линий в одноцепном выражении | 5346.079 | 5448.021 | 5522.276 | 5582.927 | 5667.22 | 5453.177
в том числе:
| Воздушные линии | 3275.161 | 3341.203 | 3378.104 | 3414.964 | 3454.232 | 3287.667
Высокое напряжение (ВН)-110кВ и выше
Среднее первое напряжение (СН1) -35 кВ
| Среднее второе напряжение (СН1) 1-20 кВ | 782.81 | 786.07 | 795.906 | 798.486 | 806.894 | 754.816
| низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ-трехфазных участков линий электропередачи | 2492.351 | 2555.133 | 2582.198 | 2616.478 | 2647.338 | 2532.851
| Кабельные линии: | 2070.918 | 2106.818 | 2144.172 | 2167.963 | 2212.991 | 2165.51
Высокое напряжение (ВН)-110кВ и выше
Среднее первое напряжение (СН1) -35 кВ
| Среднее второе напряжение (СН1) 1-20 кВ | 1092.28 | 1104.62 | 1128.622 | 1141.757 | 1143.577 | 1104.496
| низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ-трехфазных участков линий электропередачи | 978.638 | 1002.198 | 1015.55 | 1026.206 | 1069.414 | 1061.014
| Зам. нач. ПТУ | 2021: К.А. Гаврилов

## п.1.4
Приложение 4 к распоряжению №136 от 27.03.2019 г.
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства АО "Новгородоблэлектро"
№п/п | Критерий | 2019 | 2020 г. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Воздушные линии
Высокое напряжение (ВН)-110кВ и выше
Среднее первое напряжение (СН1) -35 кВ
| Среднее второе напряжение (СН1) 1-20 кВ | 78% | 77.81% | 77.81% | 68,23% | 78% | 78% | 79%
| низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ-трехфазных участков линий электропередачи | 68% | 68% | 66% | 60,79% | 65% | 65% | 66%
2 | Кабельные линии
Высокое напряжение (ВН)-110кВ и выше
Среднее первое напряжение (СН1) -35 кВ
| Среднее второе напряжение (СН1) 1-20 кВ | 72% | 72% | 72% | 69,54% | 72% | 72% | 72%
| низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ-трехфазных участков линий электропередачи | 65% | 64% | 64% | 63,74% | 65% | 65% | 69%
3 | Трансформаторные подстанции | 68% | 68% | 68% | 68,13% | 68% | 68% | 67%
4 | Распредпункты е (СН1) 1-20 кВ | 74% | 74.7% | 74.7% | 74,51% | 76% | 75% | 75%

## п.2
Приложение 5 к приказу №79 от 12.03.2021 г.
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии по АО "Новгородоблэлектро" (таблица 2.1 приложения 7 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014г.)
2.1. Показатели качества услуг по передаче эл. энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 2020: 3; 2021: 4; 2022: 5; 2023: 6 | 7
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi), час. | 0.83856 | 0.73947 | 0.80295 | 0.71321 | 0.842 | 0.79612 | 0.93731 | 0.14119
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.58096 | 0.47852 | 0.84979 | 0.48086 | 0.71672 | 0.62625 | 0.7882
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.84475 | 0.74537 | 0.82124 | 0.71882 | 0.84509 | 0.80032 | 0.9412
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi), шт. | 0.64889 | 0.52024 | 0.57499 | 0.44747 | 0.45882 | 0.47503 | 0.4634 | -0.01163
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.38576 | 0.3101 | 0.46906 | 0.33888 | 0.38083 | 0.39894 | 0.36512
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.65521 | 0.52528 | 0.58822 | 0.45008 | 0.46074 | 0.47691 | 0.4659
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi), час. | 2.0356 | 2.0111 | 1.3979 | 1.2 | 1.2102 | 0.96285 | 0.75575 | -0.2071
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.61624 | 0.882 | 0.97058 | 1.5206 | 0.92747 | 0.51691 | 0.5046
3.4 | НН (до 1 кВ) | 2.0695 | 2.0382 | 1.4224 | 1.1923 | 1.2172 | 0.974 | 0.7622
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi), шт. | 0.64773 | 0.61251 | 0.50727 | 0.3886 | 0.55284 | 0.41054 | 0.2222 | -0.18834
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.2424 | 0.34819 | 0.43409 | 0.54506 | 0.59295 | 0.34582 | 0.1388
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0.65743 | 0.61886 | 0.51641 | 0.38482 | 0.55186 | 0.41217 | 0.2243
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п.2.2
Приложение 6
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
Приложение 6 к распоряжению №136 от 27.03.2019 г.
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии по АО "Новгородоблэлектро" (таблица 2.2 приложения 7 Приказа Минэнерго № 184 от 15.04.2014 г.)
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Новгородский РЭС |  |  | 0.1384 | 0.1336 |  |  | 0.0904 | 0.0789 |  |  | 0 | 0.0177 |  |  | 0 | 0.0067 | 0
2 | Восточный филиал |  |  | 2.066 | 2.038 |  |  | 0.9372 | 0.9968 |  |  | 1.2472 | 1.3194 |  |  | 0.3256 | 0.3889 | 0
3 | Старорусский филиал |  |  | 0.0113 | 0.4605 |  |  | 0.0059 | 0.1847 |  |  | 0.0347 | 0.5755 |  |  | 0.0138 | 0.3001 | 0
4 | Чудовский филиал |  |  | 0.0136 | 0.1843 |  |  | 0.011 | 0.111 |  |  | 0.552 | 3.0491 |  |  | 0.1997 | 0.6694 | 0
5 | Всего по сетевой организации |  |  | 0.7882 | 0.9412 |  |  | 0.3651 | 0.4659 |  |  | 0.5047 | 0.7622 |  |  | 0.1389 | 0.2243 | 0

## п.3.4
Приложение 7 к приказу №79 от 12.03.2021 г.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению АО "Новгородоблэлектро" (таблица 3.4 приложения 7 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014 г.)
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [19 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 1987 | 1972 | 1699 | -13.84% | 275 | 278 |  | -100% | 52 | 48 |  | -100% | 7 | 12 |  | -100% | нет | нет | нет | нет | 2321 | 2310 | 1699
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1987 | 1924 | 1740 | -9.563% | 275 | 207 |  | -100% | 52 | 32 |  | -100% | 7 | 9 |  | -100% | нет | нет | нет | нет | 2321 | 2172 | 1740
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | нет | нет | нет | нет | нет | 9 |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
3.2 | по вине сторонних лиц | нет | нет | нет | 0% | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 9 | 9 | 8 | -11.11% | 8 | 8 | 10 | 25% | 10 | 10 | 10 | 0% | 12.5 | 11 | 11 | 0% | нет | нет | нет | нет | 9 | 9 | 9.75
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1567 | 1760 | 334 | -81.02% | 177 | 207 | 19 | -90.82% | 25 | 25 | 19 | -24% | 2 | 9 | 3 | -66.67% | нет | нет | нет | нет | 1771 | 2001 | 375
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1709 | 1692 | 185 | -89.07% | 201 | 162 | 19 | -88.27% | 9 | 25 | 19 | -24% | 1 | 3 | 3 | 0% | нет | нет | нет | нет | 1920 | 1882 | 226
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 3 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | нет | нет | нет | нет | 3 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | нет | нет | нет | нет | 3 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 218 | 129 | 129 | 0% | 294 | 170 |  | -100% | 215 | 92 |  | -100% | 202 | 557 | 530 | -4.847% | нет | нет | нет | нет | 234 | 289 | 289

## п.3.5
Приложение 8 к приказу № 79 от 12.03.2021 г.
стоимость технологического присоединения можно узнать при помощи простого калькулятора на сайте, ссылка на калькулятор АО "Новгородоблэлектро"http://calc.nokes.so-online.ru/
(таблица 3.5 приложения 7 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014г.)
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации .
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
у потребителя имеется возмжность предварительного расчета стоимости тех. присоединения пройдя по ссылке: "http://calc.nokes.so-online.ru/ | [10 empty] | https://nokes.so-online.ru/tso/calculator

## п.4
Приложение 1 к приказу № 79 от 12.03.2021 г.
4. Качество обслуживания сетевой организации АО "Новгородоблэлектро" (таблица 4.1 приложения 7 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014 г.)
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию…….
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | итого
|  | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя, % | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 7365 | 7533 | 97.7698 | 7081 | 7284 | 102.8668 | 16941 | 17094 | 100.9031 | 0 | 0 | 0 | 31387 | 31743
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 609 | 654 | 107.3892 | 1848 | 1854 | 100.3247 | 609 | 625 | 102.6273 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 3088
1.2 | осуществление технологического присоединения | 2775 | 2785 | 100.3604 | 4623 | 4672 | 101.0599 | 7177 | 7213 | 100.5016 | 0 | 0 | 0 | 14575 | 14660
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 609 | 654 | 107.3892 | 609 | 758 | 124.4663 | 594 | 614 | 103.367 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 1981
1.4 | качество обслуживания | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 2 | 1 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 6
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.2 | осуществление технологического присоединения | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 3369 | 3439 | 97.9645 | 0 | 0 | 0 | 8561 | 8640 | 100.9228 | 0 | 0 | 0 | 11930 | 12079
3.1 | по технологическому присоединению | 2775 | 2785 | 100.3604 | 0 | 0 | 0 | 7952 | 7988 | 100.4527 | 0 | 0 | 0 | 10727 | 10773
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 594 | 654 | 110.101 | 0 | 0 | 0 | 609 | 652 | 107.0608 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 1306
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п.4.2
Приложение 10 к приказу №79 от 12.03.2021 г.
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей. (таблица 4.2 приложения 7 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014 г.)
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | АО "Новгодоблэлектро" | ЦОП | В.Новгород, Кооперативная,8 | (88162)681-844, (88162)7763-45; (88162)681-849; (88162)682-016; cop@nokes.ru, mail@nokes.ru | 8-30-17-30 (пн-чт); 8-30-16-15 (пт) | Технологическое присоединение, прочая деятельность, услуги по передаче, техническое обслуживание, коммерческий учет | 3643 | 30 | 10 (для удобства заявителей ведётся предварительная запись).
2 |  | ПОП | г. Валдай, ул. Луначарского д.40А | (881666)249-74, otp_valday@nokes.ru | 8-00-17-00(пн-чт); 8-00-15-45(пт)
3 |  | ПОП | г. Старая Русса, ул. Халтурина, д.2 | 881652-52854; tp_sr@nokes.ru | 8-00-17-00(пн-чт); 8-00-15-45(пт)
4 |  | ПОП | г. Боровичи, ул. Парковая, д.6 | (81664)50-351; pok_bf@nokes.ru | 8-00-17-00(пн-чт); 8-00-15-45(пт)
5 |  | ПОП | г. Чудово, ул. Губина , д.7 | (881665)58-793; simal@nokes,ru | 8-00-17-00(пн-чт); 8-00-15-45(пт)

## п.4.3
Приложение 11 к приказу № 79 от 12 .03.2021 г.
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.(таблица 4.3 приложения 7 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014 г.)
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | (88162)681-844, (88162)7763-45; (88162)681-849; (88162)682-016; 8-800-2-500-353
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8-800-2-500-353; (88162)680-112
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | нет
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 75553
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 75553
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | нет
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 20

## п.4.4
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
В 2025 г. в адрес АО "Новгородоблэлектро" поступило 31671 обращений, что составило 109,9 % от уровня 2024 г. Наибольшее количество обращений (14624) зафиксировано по категории «Осуществление технологического присоединения», направляемых посредством электронной формы обслуживания через ЛК организованный АО НОЭ на сайте организации в рамках испролнения действующего законодательства РФ . Количество жалоб, поступивших по данной категории обращений, за 2025 год составило ______6____ шт.

## п.4.5
п. 4.5. Приказа от 15 апреля 2014 г. N 186 О ЕДИНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций
Услуги автотранспорта
Изготовление ксерокопии
Компенсация затрат на переоформление (восстановление) документов о технологическом присоединении
Согласование проектной документации
Предоставление информации о схеме размещения объектов инфраструктуры и иной технической информации, необходимой для организации доступа к инфраструктуре и (или) информации о наличии технологической возможности предоставления доступа к объекту инфраструтуры
Предоставление предварительных данных о наличии технической возможности подключения дополнительной мощности и стоимости подключения по запросу клиента
Предоставление предварительных данных о стоимости работ по выносу электрических сетей из зоны производства работ объектов заявителей по запросу клиента
Строительно-монтажные работы
Работы по договорам компенсационного характера
Работы по испытаниям и измерениям
Предоставление права доступа пользования инфраструктурой электроэнергетики
Обслуживание и замена компонентов ИК и СУ (измерительного комплекса и систем учета)
Техническое обслуживание энергообъектов
Техническое обслуживание уличного освещения в рамках договоров (контрактов)
Услуги по организации работ командированного персонала в действующих электроустановках
Услуги по включению вводного автоматического выключателя, установленного на опоре ВЛИ-0,4 кВ
Участие в привязке кабеля и составление эскизного чертежа трассы
Информация о видах и стоимости дополнительных услуг представлена на официальном сайте организации, в разделе "Дополнительные услуги" по адресу:
http://xn--90abdeg4afamkcabfvi7a8q.xn--p1ai/page.php?id=107
http://новгородоблэлектро.рф/page.php?id=142

## п.4.6
Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"
Специалисты центров обслуживания клиентов АО "НОЭ" уделяют приоритетное внимание заявителям из числа социально уязвимых групп населения. Для комфортного нахождения семей с детьми в ЦОК г. В. Новгород реализован детский уголок, оборудованный столом, карандашами и раскрасками для раскрашивания, для людей пожилого возраста установлен диван и телевизор для комфортного ожидания, специалисты ЦОП помогают людям пожилого возраста и малообеспеченным гражданам и семьям организовать личный кабинет на сайте АО "НОЭ" и подать заявку на технологическое присоединение.Также для удобства клиентов и заявителей электросетевой компании развиваются мобильные сервисы, позволяющие получить доступ к услугам компании не выходя из дома, в любом месте и в любое время – личный кабинет клиента на сайте АО "НОЭ" ,

## п.4.7
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей
В Центре обслуживания клиентов АО "Новгородоблэлектро" проводится исследование по оценке качества и доступности технологического присоединения и степени удовлетворенности клиентов обслуживанием.
С целью определения степени удовлетворенности клиентов обслуживанием в ЦОК проводиться письменный опрос (выдаеться небольшой лист опросник)
По данным опроса работа ЦОК АО "НОЭ" ведеться в правильном направлении и оцениваетья оценкой удовлетворительно. Данный показатель говорит о том, что клиенты положительно оценивают качество обслуживания сотрудников при обращении в ЦОК

## приложение 1
Приложение 12 к приказу № 79 от 12.03.2021 г.
Приложение N 1 Приказа Минэнерго № 186 от 15.04.2014 г.)
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1
2
3
4
5
6
паспорта услуг в части касающейся технологического присоединения №№ 7; 19/1; 19/2; 19/3; 19/4; 19/5; 20; 21; 22/1; 22/2; 23; 24;; 26;27 остаются без изменений. Информация содержится на сайте АО «Новгородоблэлектро» раздел: «Потребителям», ссылка «Паспорта услуг». http://новгородоблэлектро.рф/page.php?id=104.
На март 2024г. паспорта услуг № 4.1, 4.2, 12 и 17, остаются без изменений. Информация содержится на сайте АО «Новгородоблэлектро» раздел: «Потребителям», ссылка «Паспорта услуг». http://новгородоблэлектро.рф/page.php?id=104
паспорта услуг. Информация содержится на сайте АО «Новгородоблэлектро» раздел: «Потребителям», ссылка «Паспорта услуг». http://новгородоблэлектро.рф/page.php?id=104