## 11.3
Генеральный директор АО "Новгородоблэлектро"
____________________________А.А.Муравин
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Новгородоблэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2018 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2019, тыс. рублей2)
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 87061.3053
1.1.1 | строительство воздушных линий 0,4 кВ | 21.1 | 16.3 | 29.88 | 22.4267 | 1362.34 | 1.05 | 32080.3823
| сип-4 2*16 | 2.99 | 1.004 | нд |  |  |  | 0
| сип-4 4х16 | 1.44 | 0.98 | нд |  |  |  | 0
| сип-4 2*25 |  | 0.02 | нд |  |  |  | 0
| сип-4 4*25 | 1.12 | 0.48 | нд |  |  |  | 0
| сип-4 4*50 | 0.5 | 0.31 | нд |  |  |  | 0
| сип 2 3*35+1*50 | 0.15 | 0.12 | нд |  |  |  | 0
| сип-2 3*50+1*50 | 0.38 | 0.71 | нд |  |  |  | 0
| сип-2 3х50+1х70 | 0.04 | 0.26 | нд |  |  |  | 0
| сип-2 3*70+1*70 |  | 1.06 | нд |  |  |  | 0
| сип-2 3х70+1х95 | 1.69 | 1.08 | нд |  |  |  | 0
| сип-2 3х95+1х95 | 12.63 | 10.27 | нд |  |  |  | 0
| сип-2 3*120+1*95 | 0.16 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.1 | строительство воздушных линий 6/10 кВ | 2.16 | 2.14 | 0.727 | 1.6757 | 3044.06 | 1.05 | 5355.8714
| сип-3 1*50 | 0.5 |  | нд
| сип-3 1*70 | 0.52 | 2.14 | нд
| сип-3 1*120 | 1.14 |  | нд
1.1.2 | строительство кабельных линий 0,4 кВ | 2.852 | 1.04 | 4.23 | 2.7073 | 6732.72 | 1.05 | 19139.1031
| АПвБбШп 4х25 |  | 0.06 | нд
| АПвБбШп 4х35 |  | 0.13 | нд
| АПвБбШп 4х50 | 0.08 | 0.06 | нд
| АВБбШв-1 4х70 | 0.31 |  | нд
| АВБбШв-1 4х70 ГНБ | 0.13 |  | нд
| АВБбШв-1 4х95 | 0.32 |  | нд
| АВБбШв-1 4х95 ГНБ | 0.04 |  | нд
| АВБбШв-1 4х120 | 0.85 | 0.14 | нд
| АПВБбШв 4х150 | 0.4 | 0.29 | нд
| АПВБбШв 4х150 ГНБ | 0.04 | 0.29 | нд
| АПВБбШв 4х150 2 кабеля в траншее |  | 0.05 | нд
| АВБбШвнг 4х185 | 0.46 | 0.02 | нд
| АВБбШвнг 4*185 ГНБ | 0.09 |  | нд
| АВБбШв 4*185 в 2 трубы | 0.09 |  | нд
| АВБбШв 4*185 в 2 трубы ГНБ | 0.04 |  | нд
| АВБбШв 4*240 | 0.002 |  | нд
1.1.2 | строительство кабельных линий 6/10 кВ | 2.68 | 2.53 | 0.096 | 1.7687 | 7084.32 | 1.05 | 13156.2907
| АСБ2л 3х50 |  | 0.02 | нд
| АСБл-10 3х120 | 0.43 | 1.27 | нд
| АСБл-10 3х120 ГНБ | 0.29 | 0.04 | нд
| АСБ2л-10 3х150 | 1.48 | 0.09 | нд
| АСБ2л-10 3х150 ГНБ | 0.48 | 0.18 | нд
| АСБ2л 3х240 |  | 0.54 | нд
| АСБ2л 3х240 ГНБ |  | 0.39 | нд
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | С4 | 1.05 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, | 1956.487 | 1803.3447 | 4957.3 | 2905.7106 | 5.68 | 1.05 | 17329.6578
| МТП 160 | 231.4 |  | нд
| КТП 160 | 498.4 |  | нд
| МТП 250 | 222.5 |  | нд
| КТП 250 | 356 | 222.5 | нд
| КТП 400 | 222.5 | 356 | нд
| КТП 630 | 222.5 |  | нд
| 2КТП 250 | 445 | 326.33 | нд
| 2КТП-630 |  | 1121.4 | нд
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | С4 | 1.05 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 39658.0868
1.2.1 | строительство воздушных линий 0,4 кВ | 2.81 | 1.03 | 1.59 | 1.81 | 1207.63 | 1.05 | 2295.1008
| СИП-4 2х16 | 0.11 |  | нд
| СИП-4 4х16 | 0.05 |  | нд
| СИП-4 4х50 |  | 0.16 | нд
| СИП-2 3х35+1х50 | 0.11 | 0.14 | нд
| сип-2 3х50+1х70 | 0.34 |  | нд
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 0.4 |  | нд
| СИП-2 3х70+1х70 | 0.41 | 0.18 | нд
| СИП-2 3х95+1х70 | 0.13 |  | нд
| СИП-2 3х95+1х95 | 0.59 | 0.24 | нд
| СИП-2 3х120+1х95 | 0.67 | 0.31 | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий 6/10 кВ | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 1635.66 | 1.05 | 395.0119
| СИП-3 1х70 | 0.23 | 0 | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий 0,4 кВ | 2.48 | 3.36 | 2.67 | 2.8367 | 8251.72 | 1.05 | 24577.748
| АПВБбШв 4х70 | 0.15 | 0.11 | нд
| АПВБбШв 4х70 ГНБ |  | 0.14 | нд
| АПВБбШв 4х95 | 0.09 | 0.27 | нд
| АПВБбШв 4х95 2 кабеля в траншее | 0.17 | 0.17 | нд
| АПВБбШв 4х95 ГНБ в 2 трубы |  | 0.07 | нд
| АПВБбШв 4х120 | 0.05 | 0.44 | нд
| АПВБбШв 4х120 ГНБ | 0.11 | 0.13 | нд
| АПВБбШв 4х120 2 кабеля в траншее |  | 0.05 | нд
| АПВБбШв 4х120 ГНБ в 2 трубы |  | 0.18 | нд
| АПВБбШв 4х150 | 0.14 |  | нд
| АПВБбШв 4х150 2 кабеля в траншее | 0.22 | 0.11 | нд
| АПВБбШв 4х150 ГНБ в 2 трубы | 0.05 | 0.12 | нд
| АПВБбШв 4х185 |  | 0.33 | нд
| АПВБбШв 4х185 ГНБ |  | 0.11 | нд
| АПВБбШв 4х185 2 кабеля в траншее | 0.47 | 0.15 | нд
| АПВБбШв 4х185 ГНБ в 2 трубы | 0.14 | 0.37 | нд
| АПВБбШв 4х240 | 0.85 |  | нд
| АПВБбШв 4х240 ГНБ | 0.04 |  | нд
| АПВБбШв 4х240 2 кабеля в траншее |  | 0.45 | нд
| АПВБбШв 4х240 ГНБ в 2 трубы |  | 0.16 | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий 6/10 кВ | 0.85 | 0.4 | 0.27 | 0.50667 | 13438.65 | 1.05 | 7149.3618
| АСБ 3х120 |  | 0.03 | нд
| АСБ 3х150 |  | 0.03 | нд
| АСБ 3х240 | 0.65 | 0.17 | нд
| АСБ 3х240 ГНБ | 0.2 | 0.17 | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1275.281 | 316.84 | 0 | 796.0605 | 6.27 | 1.05 | 5240.8643
| КТП-100 | 89 |  | нд
| КТП-250 | 222.5 |  | нд
| 2КТП-630 | 1121.4 |  | нд
| КТП-630 |  | 356 | нд
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.