## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Генеральный директор АО "Новгородоблэлектро"
________________________А.А. Муравин
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов 2020-2024 гг.
Инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | мощность трансформатора, МВ×А |  | протяженность линий электропередач, км |  | количество, шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей (с НДС) |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 660.6156 | н/д | 660.6156 | н/д | 660.6156 | н/д | н/д | н/д | 2020-2024 | 660.6156 | н/д | н/д | н/д | 13.48 |  | 45.241 |  | #VALUE!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д | 2020-2024 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 373.3808 | н/д | 373.3808 | н/д | 373.3808 | н/д | н/д | н/д | 2020-2024 | 373.3808 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
|  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| Новгородская область |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 130.0049 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 130.0049 | н/д | н/д | н/д | 5.16 | н/д | 11.67 | н/д | 1
1.4 | Строительство КТП- 113 ул.Федора Кузьмина г. Старая Русса | J_1.4.1 | 1.527 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.527 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП11 г. Ст. Русса | J_1.4.2 | 1.527 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.527 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП4 п. Уторгош | J_1.4.3 | 1.527 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.527 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП30 г. Ст. Русса | J_1.4.4 | 1.527 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.527 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен КТП1 с.Белебелка, Поддорский район | J_1.4.5 | 1.527 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.527 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП2 п. Пола | J_1.4.6 | 1.527 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.527 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛКЛ-10кВ Л-14 от ПС "Валдай" на участке от ПС "Валдай" доТП-52 (взамен изношеной КЛ-10кВ L-2км), г.Валдай | J_1.4.7 | 9.7964 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 9.7964 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 3.1 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-3 10кВ г. Окуловка | J_1.4.8 | 20.3121 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 20.3121 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой КЛ-10кВ сечением 70мм² от ТП-34 до опоры ВЛ-10кВ в сторону ТП-86 взамен существующей. (совместно с работой по реконструкции ВЛ-10кВ ТП-34 - ТП-86), г.Боровичи | J_1.4.9 | 0.095328 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.095328 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.03 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от концевой опоры отпаечной ВЛ-10кВ со стороны ВЛ-10кВ РП-7 - РП-10 до РУ-10кВ ТП-36 (яч. 7), г.Боровичи | J_1.4.10 | 2.9767 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 2.9767 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.2 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-141 до опоры ВЛ-10кВ в сторону ТП-116, ТП-87, г. Боровичи | J_1.4.11 | 0.16943 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.16943 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.05 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-53 до ВРУ жилого дома по ул. К.Либкнехта,47, г. Боровичи | J_1.4.12 | 0.29232 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.29232 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.15 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ от РП-4 до опоры существующей ВЛ-6кВ ТП-39 - ТП-126 в районе ул. Полевая, д.2, г. Боровичи, (монтаж камеры КСО в РУ-6кВ РП-4 запланирован на 2019г.) | J_1.4.13 | 1.5907 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.5907 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.6 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от КРУН I с.ш. ПС "Пестово" до первой опоры ВЛ-10кВ Л-5, для перевода Л-5 со II с.ш. на I с.ш., г. Пестово | J_1.4.14 | 0.43238 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.43238 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.1 | н/д | н/д
1.4 | Установка временной 2х трансформаторной КТП. Перевод нагрузок из тп133 во временную КТП. Перевод нагрузок из временной в новую ТП-133. Демонтаж временной КТП, г.Великий Новгород | J_1.4.15 | 3.3018 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.3018 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Демонтаж тп133, г.Великий Новгород | J_1.4.16 | 0.24684 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.24684 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой 2КТП-400 взамен существующей тп133, г.Великий Новгород | J_1.4.17 | 4.2453 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.2453 | н/д | н/д | н/д | 0.8 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6кВ тп133-тп162, г.Великий Новгород | J_1.4.18 | 3.7726 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.7726 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.284 | н/д | н/д
1.4 | СтроительствоКЛ-6кВ тп133 - тп235, г.Великий Новгород | J_1.4.19 | 3.6733 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.6733 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.26 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6кВ тп133 - тп622, г.Великий Новгород | J_1.4.20 | 4.0971 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.0971 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.29 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП 264 -ТП 359, г.Великий Новгород | J_1.4.21 | 10.1581 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 10.1581 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 1.007 | н/д | н/д
1.4 | строительство КЛ-10кВ - кабельный выход из ПС "Батецкая" на существующую ВЛ-10кВ ф.06, п.Батецкий | J_1.4.22 | 0.2372 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.2372 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.07 | н/д | н/д
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.06 от ПС "Батецкая" до ТП-10 бат взамен существующей ВЛ-10кВ, п.Батецкий | J_1.4.23 | 2.2535 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 2.2535 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.85 | н/д | н/д
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.06 от ТП-10 бат до ТП-1 бат взамен существующей ВЛ-10кВ, п.Батецкий | J_1.4.24 | 0.66281 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.66281 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.25 | н/д | н/д
1.4 | строительство отпаечной ВЛЗ-10кВ от угловой опоры проектируемой ВЛЗ-10кВ (ф.06) до проектируемой ТП-2 бат, п.Батецкий | J_1.4.25 | 1.0075 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.0075 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.38 | н/д | н/д
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.06 от проектируемой ТП-2 бат до проектируемой ТП-3 бат, п.Батецкий | J_1.4.26 | 1.0605 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.0605 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.4 | н/д | н/д
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.03 от проектируемой ТП-2 бат до проектируемой ТП-3 бат, п.Батецкий | J_1.4.27 | 1.0605 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.0605 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.4 | н/д | н/д
1.4 | строительство кабельного выхода из проектируемой ТП-2 бат на ВЛ-10кВ ф.03 в сторону ТП-5 бат, п.Батецкий | J_1.4.28 | 0.16943 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.16943 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.05 | н/д | н/д
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-2 бат до ТП-5 бат взамен существующей ВЛ-10кВ, п.Батецкий | J_1.4.29 | 1.8559 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 1.8559 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.7 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой 2КТП-400 утепленной с коридором обслуживания взамен существующей ТП-2 бат, п.Батецкий | J_1.4.30 | 4.2453 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.2453 | н/д | н/д | н/д | 0.8 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой 2КТП-400 утепленной с коридором обслуживания взамен существующей ТП-3 бат, п.Батецкий, ул.Каипова | J_1.4.31 | 4.2453 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.2453 | н/д | н/д | н/д | 0.8 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство тп296, г.Великий Новгород, Сырковское шоссе | J_1.4.32 | 8.1985 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 8.1985 | н/д | н/д | н/д | 1.26 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6кВ рп24-тп359, г.Великий Новгород | J_1.4.33 | 3.7731 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.7731 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.413 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп249-тп374, г.Великий Новгород | J_1.4.34 | 4.9429 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.9429 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.49 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп269-тп290, г.Великий Новгород | J_1.4.35 | 4.5898 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.5898 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.455 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп264-тп401, г.Великий Новгород | J_1.4.36 | 3.228 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.228 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.32 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-72 Великий Новгород ул.Людогоща,4,средняя школа №2 (от ТП-72 до ВРУ) | J_1.4.37 | 0.83989 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.83989 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.091 | н/д | н/д
1.4 | Строительство СП на базе реклоузера с ПКУ д. Слобода отпайка на ИЭС. | J_1.4.38 | 2.0215 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 2.0215 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-39, г. Чудово, ул. Глеба Успенского | J_1.4.39 | 3.5574 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.5574 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.23 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-36 до ТП-39, г. Чудово, ул. Глеба Успенского | J_1.4.40 | 4.64 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 4.64 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.3 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-36 до ТП-71, г. Чудово, ул. Глеба Успенского | J_1.4.41 | 3.0934 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.0934 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.2 | н/д | н/д
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 77.6912 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 77.6912 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.1 | 0 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.2 | 35.4 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 35.4 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.3 | 5.005 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 5.005 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.4 | 3.2016 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 3.2016 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.5 | 23.0957 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 23.0957 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Строительство административного здания, п. Демянск | J_1.6.6 | 10.8747 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 10.8747 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.7 | 0.11416 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2020 | 0.11416 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
[5 empty] | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | 141.376 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 141.376 | н/д | н/д | н/д | 2.2 | н/д | 8.542 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП-110 ул. Гоголя г. Старая Русса | J_1.4.42 | 1.6049 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.6049 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП- 111 ул. Чайковского, г. Старая Русса | J_1.4.43 | 1.6049 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.6049 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП- 112 ул. Шевченко г. Старая Русса | J_1.4.44 | 1.6049 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.6049 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-3 10кВ Окуловка | J_1.4.45 | 8.006 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 8.006 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-68 до ТП-4а, г.Чудово | J_1.4.46 | 9.7531 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 9.7531 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.9 | н/д | н/д
1.4 | Строительство кабельного ввода от оп.82 ВЛ-10кВ Л.8 до РУ-10кВ ТП-35, ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.47 | 0.23301 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.23301 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.06 | н/д | н/д
1.4 | Строительство кабельного выхода от РУ-10кВ ТП-35 до оп.83 ВЛ-10кВ Л.8, ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.48 | 0.23301 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.23301 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.06 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ТП-67 (КТП-2х400), ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.49 | 4.4619 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 4.4619 | н/д | н/д | н/д | 0.8 | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ от оп.9 ВЛ-10кВ Л.8 до проектируемой ТП-67, ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.50 | 2.0898 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 2.0898 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.75 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от оп.27 ВЛ-10кВ Л.8 до проектируемой ТП-67 (ГНБ АСБ3х150), ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.51 | 3.4642 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 3.4642 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.2 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от проектируемой ТП-67 до ТП-10 (ГНБ АСБ3х150), ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.52 | 7.7944 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 7.7944 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.45 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 до оп.48 ВЛ-10кВ Л.8 (ГНБ АСБ 3х150), ул.Мира, г.Малая Вишера | J_1.4.53 | 2.0785 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 2.0785 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.12 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ по ул. Кр.Зорь-Совесткая до ТП-2 методом ГНБ, вместо существующей ВЛ-10кВ отпайки на ТП-2, г. Пестово | J_1.4.54 | 0.67772 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.67772 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.2 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-73 до ВРУ жилого дома по ул. Пушкинская, 43 взамен существующей, г.Боровичи | J_1.4.55 | 0.67464 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.67464 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.202 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой КТП большей мощности взамен существующей ТП-3, п. Хвойная | J_1.4.56 | 1.8173 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.8173 | н/д | н/д | н/д | 0.4 | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство ТП по ул. Кировская, с. Мошенское (совместно с работой по реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-1). | J_1.4.57 | 1.6049 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.6049 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ рп27-тп290, г.Великий Новгород | J_1.4.58 | 6.7322 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 6.7322 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.635 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп111-тп249, г.Великий Новгород | J_1.4.59 | 6.0431 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 6.0431 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.57 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп111-тп355, г.Великий Новгород | J_1.4.60 | 5.7069 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 5.7069 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.5 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп269-тп359, г.Великий Новгород | J_1.4.61 | 4.7709 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 4.7709 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.45 | н/д | н/д
1.4 | Строительство кабельного канала от ПС "Базовая" до ул. Нехинская (ф. 40,43 на рп14; ф.09,35 на рп39;л.5,7 на рп25; л.6,9 на рп29; ф.38 на тп222), г.Великий Новгород | J_1.4.62 | 12.612 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 12.612 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ф.40,43 от ПС "Базовая" до соединительной муфты ул.Нехинская на рп14, г.Великий Новгород | J_1.4.63 | 46.0389 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 46.0389 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 2.6 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ф.09,35 от ПС "Базовая" до рп39, г.Великий Новгород | J_1.4.64 | 7.4371 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 7.4371 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.42 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 14 (ТП-303 - КР-1), г.Великий Новгород | J_1.4.65 | 0.45877 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.45877 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.045 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 14 (ТП-303 - КР-2), г.Великий Новгород | J_1.4.66 | 0.45877 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.45877 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.045 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 8 (ТП-303 - КР), г.Великий Новгород | J_1.4.67 | 0.30585 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.30585 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.03 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 6/1 (ТП-303 - КР), г.Великий Новгород | J_1.4.68 | 1.1724 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.1724 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.115 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303, ул.Менделеева 6/1(КР) - ул.Менделеева, 8 (КР), г.Великий Новгород | J_1.4.69 | 0.66267 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.66267 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.065 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-43, К.Маркса 5 (ТП-43 - ВРУ), г.Великий Новгород | J_1.4.70 | 1.2744 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 1.2744 | н/д | н/д | н/д |  | н/д | 0.125 | н/д | н/д
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | 0 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 72.92 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 72.92 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.8 | 0 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.9 | 39.9 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 39.9 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.10 | 5.03 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 5.03 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.11 | 3.348 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 3.348 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.12 | 24.5688 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 24.5688 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.13 | 0.072648 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2021 | 0.072648 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
[5 empty] | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | 124.85 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 124.85 | н/д | н/д | н/д | 2.16 | н/д | 6.048 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП39 г. Ст. Русса | J_1.4.71 | 1.6915 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.6915 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-3 10кВ г. Окуловка | J_1.4.72 | 6.6373 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 6.6373 | н/д | н/д | н/д | 1.26 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-1 10кВ п. Угловка | J_1.4.73 | 25.5712 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 25.5712 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТПН- 10/0,4кВ №6 250кВАп. Крестцы | J_1.4.74 | 1.6915 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.6915 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 ул. Вокзальная д. 1, г.Чудово | J_1.4.75 | 9.2118 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 9.2118 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.5 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-2, г.Чудово | J_1.4.76 | 13.4603 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 13.4603 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-41 до ТП-28, г.Малая Вишера | J_1.4.77 | 1.9678 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.9678 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.67 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой КТП большей мощности взамен существующей ТП-14, г. Пестово | J_1.4.78 | 1.9155 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.9155 | н/д | н/д | н/д | 0.4 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ул. Калинина (р-н ТП-9) до ул. Центральная (р-н ТП-16) для закольцовки ВЛ-10кВ Л-1, с. Мошенское. | J_1.4.79 | 1.7622 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.7622 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.6 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф.05 , ф.07 от ПС "Базовая" до РП-25, г.Великий Новгород | J_1.4.80 | 47.2111 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 47.2111 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 2.4 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп12 - тп96 (взамен существующей), г.Великий Новгород | J_1.4.81 | 5.9204 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 5.9204 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.585 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-130 до ТП-54 СИП-3 (взамен существующей), г.Великий Новгород | J_1.4.82 | 1.0426 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.0426 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.355 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-14 (взамен существующей), г.Великий Новгород | J_1.4.83 | 0.9545 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.9545 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.325 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до КР жилого дома К.Маркса 6 (взамен существующей КЛ-0,4кВ по истечению срока службы), г.Великий Новгород | J_1.4.84 | 0.51836 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.51836 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.06 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до КР жилого дома Германа 5 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.85 | 1.1214 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.1214 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.11 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до КР жилого дома Германа 3 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.86 | 0.93013 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.93013 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.07 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 5 до КР жилого дома К.Маркса 6 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.87 | 0.95032 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.95032 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.11 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 5 до КР жилого дома Германа 7 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.88 | 0.36702 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.36702 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.036 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 7 до КР жилого дома Германа 9 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.89 | 0.88696 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.88696 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.087 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 9 до КР жилого дома Германа 3 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.90 | 1.0367 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 1.0367 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.14 | н/д | н/д
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | 0 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 73.4536 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 73.4536 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.14 | 0 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.15 | 39.1008 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 39.1008 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.16 | 5.02 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 5.02 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.17 | 3.888 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 3.888 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.18 | 25.3721 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 25.3721 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.19 | 0.072648 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2022 | 0.072648 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
[5 empty] | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | 170.241 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 170.241 | н/д | н/д | н/д | 1.4 | н/д | 10.706 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен КТП4 с.Белебелка | J_1.4.91 | 1.7744 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 1.7744 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП30 г. Ст. Русса | J_1.4.92 | 1.7744 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 1.7744 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП4 п. Шимск | J_1.4.93 | 1.7744 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 1.7744 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай" на участке ТП-55-ТП-38 (для резервирования Л-4 от ПС " Валдай") | J_1.4.94 | 11.7469 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 11.7469 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 3.795 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП-7 п. Демянск ( взамен изношеной) | J_1.4.95 | 1.7744 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 1.7744 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-1 10кВ Угловка | J_1.4.96 | 7.9227 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 7.9227 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-2 (ТП-104) 2-й этап г. Чудово | J_1.4.97 | 10.128 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 10.128 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новой КТП большей мощности взамен существующей ТП-73, г. Пестово | J_1.4.98 | 2.0093 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 2.0093 | н/д | н/д | н/д | 0.4 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-10кВ л.06,09 от ПС "Базовая" до рп29 | J_1.4.99 | 94.2914 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 94.2914 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 4.6 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ф.57 от ПС "Районная" до рп15 | J_1.4.100 | 33.6135 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 33.6135 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 2 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: Б.Московская,12 от ТП-65 до КР (инв.31049) | J_1.4.101 | 0.85556 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0.85556 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.08 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: Б.Московская,14 от КР Б.Московской,12 (инв.31305) | J_1.4.102 | 0.82676 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0.82676 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.046 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: КЛ-0,4 от ЯРВ д №14 до ЯРВ дома №16 по Б.Московской (инв.31399) | J_1.4.103 | 0.35946 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0.35946 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.02 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: КЛ-0,4кВ между ул.Б.Московская 16 (КР) - ул.Б.Московская,18 (ВРУ2) | J_1.4.104 | 0.14347 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0.14347 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.042 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: КЛ-0,4кВ между ул.Б.Московская 16 (КР) - ул.Б.Московская,18 (ВРУ1) | J_1.4.105 | 0.078564 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0.078564 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.023 | н/д | н/д
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: Котельная №31 (ТП-65 - ВРУ) 2 шт КЛ 0,4 (инв.33405) | J_1.4.106 | 1.1685 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 1.1685 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.1 | н/д | н/д
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 68.964 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 68.964 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | г | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.20 | 32.1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 32.1 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.21 | 5.13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 5.13 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.22 | 4.1808 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 4.1808 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.23 | 27.4909 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 27.4909 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.24 | 0.062269 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2023 | 0.062269 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
|  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | 94.1437 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 94.1437 | н/д | н/д | н/д | 2.56 | н/д | 8.275 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТП-34 п. Демянск ( взамен изношеной) | J_1.4.107 | 1.8578 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.8578 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-1 10кВ п. Угловка | J_1.4.108 | 6.7722 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 6.7722 | н/д | н/д | н/д | 1.26 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КТПН- 10/0,4кВ №56 250кВА п. Крестцы ул. Мира-2 | J_1.4.109 | 1.8578 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.8578 | н/д | н/д | н/д | 0.25 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство РП-2 г. Чудово | J_1.4.110 | 9.5508 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 9.5508 | н/д | н/д | н/д | 0.8 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-17 до ИФНС по ул. Гоголя, 113 взамен существующей дефектной КЛ-0,4кВ, г. Боровичи. | J_1.4.111 | 0.82984 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.82984 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.35 | н/д | н/д
1.4 | Строительство кольцевой ВЛЗ-10кВ от ТП-168 до проектируемой ТП 3-го этапа в мкр. Раздолье. | J_1.4.112 | 4.8384 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 4.8384 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 1.5 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-15 - д/с "Солнышко" взамен существующей, г. Пестово | J_1.4.113 | 3.147 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 3.147 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.7 | н/д | н/д
1.4 | Строительство 6кВ РП2 - тп144, г.Великий Новгород | J_1.4.114 | 10.3133 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 10.3133 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.6 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-7 до Школа №7 (ТП-7 - ВРУ) (инв.30903), г.Великий Новгород | J_1.4.115 | 2.5356 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2.5356 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.32 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-7 между Столовая (ВРУ) - Школа (ВРУ) (инв.30904, 30905), г.Великий Новгород | J_1.4.116 | 1.3149 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.3149 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.13 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-7 до Котельная №35 (инв.30902), г.Великий Новгород | J_1.4.117 | 0.45253 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.45253 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.08 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-123, ул.Космонавтов 12 (КР1 - КР2), г.Великий Новгород | J_1.4.118 | 0.72781 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.72781 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.065 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-123, ул.Космонавтов 10 (КР) - 12 (КР2), г.Великий Новгород | J_1.4.119 | 1.0637 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.0637 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.095 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125, Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-1), г.Великий Новгород | J_1.4.120 | 1.4556 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.4556 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.13 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-2) , г.Великий Новгород | J_1.4.121 | 1.4556 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.4556 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.13 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125 Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-3) , г.Великий Новгород | J_1.4.122 | 1.4556 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.4556 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.13 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125 , Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-4), г.Великий Новгород | J_1.4.123 | 1.4556 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.4556 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.13 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 Химиков 9 (ТП - КР), г.Великий Новгород | J_1.4.124 | 2.0379 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2.0379 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.182 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 Химиков 9 (КР) - 7 (КР), г.Великий Новгород | J_1.4.125 | 0.53746 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.53746 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.048 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 Химиков 7 (КР) - 5 (КР), г.Великий Новгород | J_1.4.126 | 0.95176 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.95176 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.085 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 , Химиков 5 (ТП - ВРУ), г.Великий Новгород | J_1.4.127 | 1.1757 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.1757 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.105 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28 Музыкал. училище (бывш.котельная) (ТП-28-ВРУ) | J_1.4.128 | 3.1352 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 3.1352 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.28 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28 Музык. училище (ВРУ)- Кондиц.камера (ВРУ) | J_1.4.129 | 1.3437 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.3437 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.12 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-81, Детсад №25 (ВРУ) - Мерецкова2/5 (ВРУ) | J_1.4.130 | 1.1194 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.1194 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.1 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 Наб.р.Гзень 1 (ВРУ) - Детсада №44 (КР3) | J_1.4.131 | 0.89552 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.89552 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.08 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 Детсад №44 (ТП-181 - КР3) | J_1.4.132 | 2.0709 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2.0709 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.185 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 ,Детсад №44 (ТП*181- КР3) | J_1.4.133 | 2.0709 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2.0709 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.185 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 КР Б.С.-Петербургская 28 к.2 (ТП - КР) | J_1.4.134 | 0.5597 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.5597 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.05 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 КР Б.С.-Петербургская 28 к.2(КР) - 28 к.4 (КР) | J_1.4.135 | 0.5597 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.5597 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.05 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181, Наб.р.Гзень 3 (ТП-181 - КР) | J_1.4.136 | 1.6791 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.6791 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.15 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181, Б.С.-Петербургская 24 (ТП-181- КР) | J_1.4.137 | 2.9552 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2.9552 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.264 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Рогатица 31 (ТП - КР) | J_1.4.138 | 0.71145 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.71145 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.075 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Рогатица 33 (КР - ВРУ) | J_1.4.139 | 0.4743 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.4743 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.05 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Рогатица 33 (КР) - 35 (КР) | J_1.4.140 | 0.99602 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.99602 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.105 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Панкратова 30 (КР) - Рогатица 35 (КР) | J_1.4.141 | 1.2332 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.2332 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.13 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, Гостиница "Садко" прачечная (от ТП до соединит.муфты) | J_1.4.142 | 1.444 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.444 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.129 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, А. Невского,26 (ТП - КР1) Л1 | J_1.4.143 | 0.47015 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.47015 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.042 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, А. Невского,26 (ТП - КР1) Л2 | J_1.4.144 | 0.47015 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.47015 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.042 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, А. Невского,26 (КР1 - КР2) | J_1.4.145 | 0.72761 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.72761 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.065 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР2) - Щитная 4/9 (КР) Л1 | J_1.4.146 | 1.0075 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.0075 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.09 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР2) - Щитная 4/9 (КР) Л2 | J_1.4.147 | 1.0075 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.0075 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.09 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР1 - КР2) Л1 | J_1.4.148 | 0.33582 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.33582 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.03 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР1 - КР2) Л2 | J_1.4.149 | 0.33582 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.33582 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.03 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-254, Белова 4 (ТП - ВРУ1) | J_1.4.150 | 1.4888 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.4888 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.133 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-254, Белова 4 (ТП - ВРУ2) | J_1.4.151 | 3.1903 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 3.1903 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.285 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-254, Локомотивная 1/1 (ТП - КР) | J_1.4.152 | 0.61567 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.61567 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.055 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-94, А.Невского,21 (ТП - ВРУ) | J_1.4.153 | 0.26017 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.26017 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.022 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-138 , Школа №8 ВРУ-1 | J_1.4.154 | 1.1117 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.1117 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.094 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-138 , Школа №8 ВРУ-2 | J_1.4.155 | 1.1117 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.1117 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.094 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-225, Великолукская 15 (ТП - ВРУ) | J_1.4.156 | 0 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.034 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-225, Великолукская 15 (ВРУ) - Белова 14 (КР) | J_1.4.157 | 1.0644 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.0644 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.09 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-225, Октябрьская 18(ВРУ1)- Великолукская 15(ВРУ) | J_1.4.158 | 0.48487 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.48487 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.041 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Стратилатовская 10 (ТП-22 - КР) | J_1.4.159 | 1.0022 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 1.0022 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.1 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Новолучанская 16 (ТП-22 - ВРУ) | J_1.4.160 | 0.94609 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.94609 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.08 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Новолучанская 14 (КР) - ул.Стратилатовская,12 (КР) | J_1.4.161 | 0.67409 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.67409 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.057 | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Стратилатовская 12 ( ТП-22 - КР№22/2) | J_1.4.162 | 0.80418 | Методика применения сметных норм. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.12.2016 №1028/пр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.80418 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0.068 | н/д | н/д
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 80.352 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 80.352 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 2
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.25 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.26 | 36.3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 36.3 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.27 | 4.98 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 4.98 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.28 | 4.794 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 4.794 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.29 | 30.6676 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 30.6676 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.30 | 0.01038 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 0.01038 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д
1.6 | Строительство мобильных модульных офисов взамен изношенных административных зданий на уч. Марево и уч. Лычково (2 шт.) | J_1.6.31 | 3.6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2024 | 3.6 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 2